ООО «БИЗОН»

г. Набережные Челны. Тел. (8552) 44-31-74

# Коммерческое предложение февраль  2025г. У.

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом

малой  глубины типа «Универсал ТБ» .

Одинарный малой глубины					Двойной малой глубины

| Обозначение конвектора «Универсал ТБ» концевого/ проходного | Ном. тепло-вой поток | Цена с полимер. покр. конц. С НДС | Цена конвектора без НДС, руб | Обозначение конвектора «Универсал ТБ» концевого/ проходного | Ном. тепло- вой поток | Цена с полимер. покр. конц. С НДС | Цена конвектора без НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт |  |  |  | кВт |  |  |
| КСК 20-0,400 К/П | 0,400 | 2040 | 1700 | КСК 20-1,000 К/П | 1,000 | 3300 | 2750 |
| КСК 20-0,479 К/П | 0,479 | 2322 | 1935 | КСК 20-1,150 К/П | 1,150 | 3630 | 3025 |
| КСК 20-0,655 К/П | 0,655 | 2334 | 1945 | КСК 20-1,226 К/П | 1,226 | 3882 | 3235 |
| КСК 20-0,787 К/П | 0,787 | 2556 | 2130 | КСК 20-1,348 К/П | 1,348 | 4092 | 3410 |
| КСК 20-0,918 К/П | 0,918 | 2874 | 2395 | КСК 20-1,471 К/П | 1,471 | 4434 | 3695 |
| КСК 20-1,049 К/П | 1,049 | 3168 | 2640 | КСК 20-1,593 К/П | 1,593 | 4626 | 3855 |
| КСК 20-1,180 К/П | 1,180 | 3468 | 2890 | КСК 20-1,716 К/П | 1,716 | 4926 | 4105 |
| КСК 20-1,311 К/П | 1,311 | 3786 | 3155 | КСК 20-1,838 К/П | 1,838 | 5226 | 4355 |
| КСК 20-1,442 К/П | 1,442 | 4092 | 3410 | КСК 20-1,961 К/П П | 1,961 | 5532 | 4610 |
| КСК 20-1,573 К/П | 1,573 | 4398 | 3665 | КСК 20-2,083 К/П | 2,083 | 5766 | 4805 |
| КСК 20-1,704 К/П | 1,704 | 4704 | 3920 | КСК 20-2,206 К/П | 2,206 | 5940 | 4950 |
| КСК 20-1,805 К/П | 1,805 | 5016 | 4180 | КСК 20-2,328 К/П | 2,328 | 6006 | 5005 |
| КСК 20-1,97 К/П | 1,97 | 5292 | 4410 | КСК 20-2,450 К/П | 2,450 | 6150 | 5125 |
|  |  |  |  | КСК 20-2,574 К/П | 2,574 | 6210 | 5175 |
|  |  |  |  | КСК 20-2,696 К/П | 2,696 | 6402 | 5335 |
|  |  |  |  | КСК 20-2,819 К/П | 2,819 | 6666 | 5555 |
|  |  |  |  | КСК 20-2,941 К/П | 2,941 | 6906 | 5765 |
|  |  |  |  | КСК 20-3,41 К/П | 3,41 | 7344 | 6120 |
|  |  |  |  | КСК 20-3,94 К/П | 3,94 | 7584 | 6320 |

## Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом проходные и концевые типа КН-20 «Комфорт» вертикального и горизонтального исполнения.

Одинарный								Двойной

| Обозначение конвектора «Комфорт» одинарного концевого/ проходного | Ном. Тепло-вой поток | Цена конвек-тора концевого С НДС | Цена конвектора без НДС, руб | Обозначение конвектора «Комфорт» концевого/ проходного | Номинальный тепловой поток | Цена конвек-тора концевого С НДС | Цена конвектора без НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт |  |  |  | кВт |  |  |
| КН 20-0,372 К/П | 0,372 | 1002 | 835 | 2КН 20-0,372 К/П | 2х0,372 | 2172 | 1810 |
| КН 20-0,515 К/П | 0,515 | 1266 | 1055 | 2 КН 20-0,515 К/П | 2х0,515 | 2622 | 2185 |
| КН 20-0,655 К/П | 0,655 | 1530 | 1275 | 2КН 20-0,655 К/П | 2х0,655 | 3222 | 2685 |
| КН 20-0,820 К/П | 0,820 | 1812 | 1510 | 2КН 20-0,820 К/П | 2х0,820 | 3756 | 3130 |
| КН 20-0,985 К/П | 0,985 | 2082 | 1735 | 2КН 20-0,985 К/П | 2х0,985 | 4212 | 3510 |
| КН 20-1,15 К/П | 1,15 | 2382 | 1985 | 2КН 20-1,15 К/П | 2х1,15 | 4824 | 4020 |
| КН 20-1,315 К/П | 1,315 | 2574 | 2145 | 2КН 20-1,315 К/П | 2х1,315 | 5232 | 4360 |
| КН 20-1,475 К/П | 1,475 | 3030 | 2525 | 2КН 20-1,475 К/П | 2х1,475 | 6108 | 5090 |
| КН 20-1,640 К/П | 1,640 | 3174 | 2645 | 2КН 20-1,640 К/П | 2х1,640 | 6462 | 5385 |
| КН 20-1,805 К/П | 1,805 | 3438 | 2865 | 2КН 20-1,805 К/П | 2х1,805 | 7032 | 5860 |
| КН 20-1,970 К/П | 1,970 | 3702 | 3085 | 2КН 20-1,970 К/П | 2х1,970 | 7560 | 6300 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.    Подробности на сайте: URL: http: //www.konvektory.ru  ;  е-mail: ooobizon@yandex.ru